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	Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на опалювальний період 2026-2027 років
	

	
	
	Комунальне підприємство "Бориславтеплоенерго"
	
	
	
	
	

	
	
	(найменування ліцензіата)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Показники
	Одиниці виміру
	Період, що передує базовому (факт 2024р.)
	Базовий період (факт 2025 р.)
	Річний план 2026 р.
	У тому числі за місяць

	
	
	
	
	
	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	  травень
	   червень
	  липень
	  серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	
	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у тому числі:
	Гкал
	7203,60
	7242,33
	8297,36
	1776,70
	1514,40
	1360,91
	387,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,38
	1234,98
	1638,19

	1.1
	котельні твердопаливні 
	Гкал
	253,29
	197,75
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	котельні (газові), усього, у тому числі на потреби:
	Гкал
	6950,31
	7044,58
	8297,36
	1776,70
	1514,40
	1360,91
	387,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,38
	1234,98
	1638,19

	 
	населення
	Гкал
	2180,11
	2295,22
	2726,50
	586,08
	499,11
	446,66
	125,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	124,49
	404,77
	539,75

	 1.2.2
	бюджетних установ
	Гкал
	4639,73
	4617,65
	5374,43
	1148,56
	979,44
	882,03
	253,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,79
	800,94
	1059,66

	 1.2.3
	інших споживачів
	Гкал
	6,16
	7,36
	13,82
	2,97
	2,54
	2,28
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61
	2,04
	2,75

	 1.2.4
	релігійних організацій
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.2.5
	господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата
	Гкал
	124,31
	124,35
	182,61
	39,09
	33,31
	29,94
	8,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,49
	27,23
	36,02

	2
	Надходження теплової енергії в   мережу ліцензіата, усього (рядок 1,2 - рядок 1.2.5), у тому числі на потреби:
	Гкал
	6826,00
	6920,23
	8114,75
	1737,61
	1481,09
	1330,97
	379,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	375,89
	1207,75
	1602,17

	2.1
	населення
	 
	2180,26
	2291,85
	2726,50
	586,08
	499,11
	446,66
	125,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	124,49
	404,77
	539,75

	2.2
	бюджетних установ
	 
	4639,57
	4621,02
	5374,43
	1148,56
	979,44
	882,03
	253,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,79
	800,94
	1059,66

	2.3
	інших споживачів
	 
	6,17
	7,36
	13,82
	2,97
	2,54
	2,28
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,61
	2,04
	2,75

	3
	Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього:
	Гкал
	493,76
	435,92
	591,11
	114,39
	100,26
	99,97
	36,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,46
	93,78
	109,69

	 
	те саме у відсотках від рядка 2
	%
	7,23%
	6,30%
	7,28%
	6,58%
	6,77%
	7,51%
	9,64%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	9,70%
	7,76%
	6,85%

	3.1
	у тому числі втрати власної теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього, у тому числі що транспортується на потреби:
	Гкал
	493,76
	435,92
	591,11
	114,38
	100,26
	99,97
	36,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,46
	93,78
	109,69

	 
	те саме у відсотках від рядка 2
	%
	7,23%
	6,30%
	7,28%
	6,58%
	6,77%
	7,51%
	9,64%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	9,70%
	7,76%
	6,85%

	3.1.1
	населення
	Гкал
	157,85
	141,21
	198,50
	38,58
	33,79
	33,55
	12,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,08
	31,43
	36,95

	3.1.2
	бюджетних установ
	Гкал
	335,45
	294,25
	391,62
	75,61
	66,30
	66,25
	24,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,32
	62,19
	72,55

	3.1.3
	інших споживачів
	Гкал
	0,46
	0,46
	0,99
	0,19
	0,17
	0,17
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,16
	0,19

	3.1.4
	релігійних організацій
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі:
	Гкал
	6332,24
	6484,31
	7523,64
	1623,23
	1380,83
	1231,00
	342,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	339,43
	1113,97
	1492,48

	4.1
	обсяг реалізації теплової енергії власним  споживачам ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:
	Гкал
	6332,24
	6484,31
	7523,64
	1623,23
	1380,83
	1231,00
	342,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	339,43
	1113,97
	1492,48

	4.1.1
	населення
	Гкал
	2022,41
	2150,64
	2528,24
	547,59
	465,37
	413,18
	113,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,41
	373,36
	502,79

	 
	те саме у відсотках від рядка 4.1
	%
	31,94%
	33,17%
	33,60%
	33,73%
	33,70%
	33,56%
	33,13%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	33,12%
	33,51%
	33,69%

	4.1.2
	бюджетних установ
	Гкал
	4304,12
	4326,77
	4982,85
	1072,92
	913,17
	815,76
	228,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	226,46
	738,75
	987,20

	 
	те саме у відсотках від рядка 4.1
	%
	67,97%
	66,73%
	66,23%
	66,10%
	66,13%
	66,27%
	66,71%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	66,72%
	66,32%
	66,14%

	4.1.3
	інших споживачів
	Гкал
	5,71
	6,90
	12,55
	2,72
	2,31
	2,05
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,56
	1,85
	2,50

	 
	те саме у відсотках від рядка 7.3
	%
	0,09%
	0,11%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,16%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,16%
	0,17%
	0,17%

	4.1.4
	релігійних організацій
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	те саме у відсотках від рядка 7.3
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:
	Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	населення
	Гкал/год
	0,49
	0,62
	0,59
	0,74
	0,69
	0,56
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,52
	0,68

	5.2
	бюджетних установ
	Гкал/год
	1,04
	1,02
	1,16
	1,44
	1,36
	1,10
	0,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,63
	1,03
	1,33

	5.3
	інших споживачів
	Гкал/год
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01

	5.4
	релігійних організацій
	Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Керуючий справами виконкому                                                                                                                                             Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ




